**Riool**

* 1. Elzenlaan 15, meterkast stinkt, grondwateroverlast, riool.
  2. Hoe inzichtelijk brengen welke bewoner openstaat voor erscheidingsput?
  3. Infiltratiekratten beschikbaar? Sportlaan.
  4. Regenwater wat ik moet afvoeren aansluiten op het plein achter mijn huis waar al een regenwater afvoervoorziening zit?
  5. Lindenlaan 22-24. Eigen aansluiting op de riolering, nu per 3 huizen op 1 put.
  6. Put zorgt voor veel overlast bij regen.
  7. Is er maatwerk per huis hoe en wat de afwatering gaat worden gescheiden? Gaat om Iepenlaan vrijstaande huizen.
  8. Worden er middelen beschikbaar gesteld zoals regenton en aansluiting regenpijp op ton?
  9. Lindenlaan 44 (grond) wateroverlast in de tuin.

1.10 Wateroverlast stegen.

1.11 Populierenlaan 18: bij harde regen komt het water in het toilet omhoog, ook bij de douche afvoer. Begane grond komt water omhoog. Mijn riool is

Schoon is gecontroleerd door de gemeente.

1.12 Elzenlaan 12. Let op waterkolken. Niet plaatsen voor uitrit zoals bij nr. 12.

1.13 Elzenlaan 18. Toilet en douchewater loopt niet goed weg. Moet meerdere keren doortrekken. Het is bekend dat riool op het eiland niet goed is.

1.14 Steeg achtertuin Iepenlaan 3 staan nu infiltratiebakken. Kan de overloop naar de schoonwaterleiding?

1.15 Worden er middelen beschikbaar gesteld zoals regenton en aansluiting regenpijp op ton?